询价清单及技术服务要求

一、采购清单、技术参数及要求

| 采购内容 | 是否进口 | 数量 | 计量单位 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速传感器芯片 | 否 | 50 | 个 | 测量范围（0-100m/s） 响应灵敏度 0.01m/s 工作温度 -20℃―80℃ |
| 微风速传感器芯片 | 否 | 50 | 个 | 测量范围（0-2m/s） 工作温度 -20℃―80℃ 响应灵敏度 0.01m/s |
| 风速采集模块 | 否 | 80 | 个 | 输出RS485 精度0.01%FS 供电：DC 12-24V |
| 湿度传感器芯片（采集头） | 否 | 80 | 个 | 湿度范围0-95%RH 精度 ±3%RH 响应时间≤5s |
| 温湿度采集模块 | 否 | 20 | 个 | 供电：DC 12-24V 输出RS485 |
| 热电偶 | 否 | 50 | 个 | 热电偶类型 T型 测量范围 -20℃―80℃ |
| 双芯热电偶线（T型） | 否 | 280 | 米 | 正极铜-负极康铜 丝径 T/K 0.08mm-0.1mm |
| 温湿度变送器 | 否 | 80 | 个 | 输入 K/T 输出 RS485 分辨率 0.1℃ |
| 双绞通讯线 | 否 | 300 | 米 | 规格：2*0.2平方 双绞带屏蔽层 |
| 供电电源 | 否 | 10 | 个 | 输入AC220V 输出DC24V |

二、其他技术服务要求

1.设备安装

乙方必须向采购人提供本项目采购的所有硬件、软件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的联调工作。

2.测试和验收

设备安装完成后，乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

3.技术培训

3.1地点

使用单位指定地点。

3.2内容

安排专业技术人员向采购人提供全面的培训，确保用户能够对本次采购设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

4.售后服务要求

1）除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少1年质量保证和免费上门保修服务。

2）保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。

3）响应时间：2小时内响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保设备、系统的正常工作。

5.付款方式

设备安装调试完成且验收合格后10日内，向中标人以转账形式支付合同总价的100%。